# 综合能源系统 (IES) 经济学参数分析报告

## 1. 初始投资成本 (CAPEX)

系统的总投资成本（`Total_CAPEX`）由 6 个核心子系统的设备造价组成。根据程序设定，各项设备的单价及计算依据如下：

| 设备名称 | 优化变量 | 设定单价系数 | 物理单位 (推测) | 总计 / 备注 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **光伏 (PV)** | 标量 | 2700 | 2700 元 / kW | 按 1MW 容量计，总计 2,700,000 元 |

| **DAC 集群** | $x(1)$ | 8000 | 8000 元 / 台 | 随优化变量 1 变化 |

| **PEM 电解槽** | $x(2)$ | 5000 | 5000 元 / kW | 随优化变量 2 变化 |

| **储能电池** | $x(3)$ | 1500 | 1500 元 / kWh | 随优化变量 3 变化 |

| **CO₂ 储罐** | $x(4)$ | 0.1 | 0.1 元 / 升 或 kg | 随优化变量 4 变化 |

| **H₂ 储罐** | $x(5)$ | 8.0 | 8.0 元 / 立方米 或 kg| 随优化变量 5 变化 |

## 2. 财务与折现参数

系统采用**资金回收系数 (CRF, Capital Recovery Factor)** 将一次性建设投资平摊至项目的全生命周期中，转化为等额的年化投资成本（`CAPEX_annual`）。

* **贴现率 / 年利率 ($r$)**: 5% (0.05)

* **项目生命周期 ($n$)**: 20 年

* **CRF 计算公式**:

$$CRF = \frac{r(1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}$$

## 3. 年化运行与维护成本 (OPEX)

在当前经济模型中，运行成本（`OPEX_annual`）主要由向外部电网购电的费用构成。

* **外部购电价格**: 0.65 元 / kWh

* **说明**: 当前模型未计入设备折旧、固定运维 (O&M) 人工费、水资源消耗及催化剂更换等其他变动成本。